Spett. Amministrazione Comunale di

##### Orzinuovi

……………………………..

………………………….

Alla attenzione dell’Ufficio tecnico

Oggetto: interventi strutturali per la messa a norma dell’aula utilizzata dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti ai sensi del Decreto legislativo 81/08 presso la scuola dell’infanzia di Coniolo.

Con riferimento al comma 3 dell’articolo 18 del Decreto legislativo 81/08 Vi trasmetto copia del documento di valutazione dei rischi aggiornato all’11 marzo 2019 con l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione, elencate in ordine di priorità, che devono essere realizzate presso la sede in oggetto. Gli interventi sono riepilogati in allegato alla presente lettera.

Certo di un Vostro intervento, in attesa di un Vostro riscontro Vi porgo cordiali saluti.

#### Il Dirigente scolastico

Data…………………….

###### RIEPILOGO INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE

| Adempimenti | programmazione degli interventi da parte del comune |  |
| --- | --- | --- |
| Segnaletica di sicurezza – al primo piano affiggere i cartelli con il percorso d’esodo.. |  |  |
| Documentazione funzionale alla sicurezza - consegnare alla Direzione istituto comprensivo i seguenti documenti: certificato di collaudo statico, certificato di agibilità; certificato di idoneità sanitaria; certificato di idoneità sismica. Consegnare inoltre la documentazione richiesta (C.P.I. caldaia; dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico ed i verbali delle verifiche periodiche degli impianti tecnologici). |  |  |
| Scala secondaria – mettere il corrimano ed installare un apparecchio di illuminazione di sicurezza. |  |  |
| Impianto di messa a terra - incaricare una ditta della verifica biennale dell’impianto di messa a terra. |  |  |
| Impianto elettrico - eseguire le verifiche periodiche con scadenze e modalità indicate dalla norma CEI 64 – 52 dell’aprile 1999. |  |  |
| Protezione scariche atmosferiche - incaricare un tecnico abilitato di certificare che l’edificio è auto protetto dalle scariche atmosferiche, in conformità alla norma CEI EN 62305-2 del marzo 2013. |  |  |
| Vulnerabilità sismica - Valutare la vulnerabilità sismica dell’edificio e consegnare alla Direzione del C.P.I.A. copia dell’esito dell’indagine. |  |

| Prevenzione legionella - Predisporre ed attuare uno specifico protocollo finalizzato a definire, fra l’altro, un programma di verifiche, controlli periodici e corretta manutenzione degli impianti idrici dell’immobile ad uso scolastico, in conformità alle “ Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi” (Documento 4 aprile 2000). Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale n. 103 del 5-5-2000” ed alle linee guida della Regione Lombardia. |  |
| --- | --- |